可编程智能仪表订货技术规范

- 请对仪表参数进行选择，在所选项后□框内打“√”

1、AIZ系列仪表

| 仪表型号 | 数量（台） | 额定电流值 | 辅助选项 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开入开出选项 | 通讯接口 | 模拟量输出 |
| YZ80-AIZ |  | 一次： A 二次电流：1A□/ 5A□(默认) | 开入： 路 开出： 路 | RS485□ | 路电流 （总共1路） |
| YZ96-AIZ |  |  |  |  |  |
| YZ42-AIZ |  |  |  |  |  |

2、AVZ系列仪表

| 仪表型号 | 数量（台） | 额定电压 | 辅助选项 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开入开出选项 | 通讯接口 | 模拟量输出 |
| YZ80-AVZ |  | 高压： kV/100V 低压：220V□/ 380V□(默认 | 开入： 路 开出： 路 | RS485□ | 路电压 （总共1路） |
| YZ96-AVZ |  |  |  |  |  |
| YZ42-AVZ |  |  |  |  |  |

3、AI3Z系列仪表

| 仪表型号 | 数量（台） | 额定电流值 | 辅助选项 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开入开出选项 | 通讯接口 | 模拟量输出 |
| YZ80-AI3Z |  | 一次： A 二次电流：1A□/ 5A□(默认) | 开入： 路 开出： 路 | RS485□ | 路电流 （总共1路） |
| YZ96-AI3Z |  |  |  |  |  |
| YZ42-AI3Z |  |  |  |  |  |

4、AV3Z系列仪表

| 仪表型号 | 数量（台） | 额定电压值 | 辅助选项 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开入开出选项 | 通讯接口 | 模拟量输出 |
| YZ80-AV3Z |  | 高压： kV/100V 低压：220V□/ 380V□(默认 | 开入： 路 开出： 路 | RS485□ | 路电压 （总共1路） |
| YZ96-AV3Z |  |  |  |  |  |
| YZ42-AV3Z |  |  |  |  |  |

注意：1、以上仪表开入量仅YZ96型最大可配置开入量4路，开出量2路，其它型仪表均需与我公司售前技术沟通确认；

2、以上表计电源默认为：AC/DC80~270V;若为其它电源类型，请在用户特殊要求内填写；

3、仪表的辅助功能（如通讯接口、开入开出、模拟量输出）属于另行收费部分。

二、用户特殊要求（如有特殊需求请注明）

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：        　　　　　　　　　　　　　　 日期：